附件三：

工程项目设计文件目录表

| 序号 | 内容 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告 |  |
| 2 | 可行性研究报告批复 |  |
| 3 | 当地规划、土地等部门批准文件 |  |
| 4 | 设计基础资料 |  |
|  | ⑴总体规划图，应标明工程所处的区域和确切位置，周围地形、地物与工程的相互位置关系，工程附近地下管网、地上地下线路、邻近的构筑物等设置情况，工程主体以及口部的控制标高，采暖通风、给水排水、电气等管线的进出位置等 |  |
|  | ⑵地质资料 |  |
|  | ⑶水文地质资料 |  |
|  | ⑷气象资料 |  |
|  | ⑸电力系统电源和人防系统区域电源资料 |  |
|  | ⑹水源资料 |  |
|  | ⑺电信资料 |  |
|  | ⑻热力资料 |  |
|  | ⑼施工条件资料 |  |
| 5 | 初步设计文件 |  |
|  | ⑴设计依据 |  |
|  | ⑵总平面图（要反映出与邻近现在建筑物的关系） |  |
|  | ⑶平时、战时建筑平面图和剖面图 |  |
|  | ⑷主体结构形式、断面和防护系统图 |  |
|  | ⑸采暖通风调节平面图和系统原理图 |  |
|  | ⑹给水排水（含消防）平面图和系统图 |  |
|  | ⑺电气管线图（要表示到照明箱和动力箱）主供配电系统图 |  |
|  | ⑻空调室、冷冻站、进排风机室、消防系统、深井泵房、污水泵房、柴油发电机室、变配电室、控制室等主要设备房间设备专业平面图和剖面图 |  |
|  | ⑼平战功能转换技术措施和设计图纸 |  |
|  | ⑽主要设备、材料表 |  |
|  | ⑾各专业主要技术措施和各项技术经济指标 |  |
|  | ⑿各专业计算书（电气专业用电负荷应按平时、战时和发生火灾时三种情况计算） |  |
|  | ⒀各专业设计说明书和消防、环保专篇说明等 |  |
|  | ⒁概算 |  |
|  | ⒂附建式工程地面建筑平面图、立面图和剖面图 |  |
|  | ⒃改建、扩建工程原平面图和剖面图，并应注明新旧工程的关系 |  |